LED替代T5荧光灯项目

招标文件

项目编号：2019-31

江苏太极实业新材料有限公司

江苏 扬州

第一章  投 标 邀 请

日    期：2019年4月29日

招标编号：

1． 江苏太极实业新材料有限公司，邀请合格投标人就LED替代T5荧光灯项目提交密封投标。

2． 有兴趣的合格投标人可在江苏太极实业新材料有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3． 所有投标书应于2019年5 月8日下午16:30时(北京时间)之前递交到江苏太极实业新材料有限公司。

招标机构名称：江苏太极实业新材料有限公司

详细地址：扬州市广陵产业园迎春路28号

邮    编：225000

传    真：0514-87922101

电    话：0514-87460328

联 系 人：陈广道    	高鹏

编制：               审核：             审批：

- 第二章 投 标 资 料 表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 业主名称：江苏太极实业新材料有限公司 |
| 1.2 | 项目名称: LED替代T5荧光灯项目 |
| 1.3 | 合同名称：LED替代T5荧光灯项目 |
| 1.4 | 合格的投标人： 凡是来自中华人民共和国境内的供货人均可投标。 - 投标人不得直接或间接地与买方为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于买方和招标机构的供货人才能参加投标。 |
| 1.5 | 买方名称：江苏太极实业新材料有限公司 |
| 1.6 | 买方地址、电话、传真号： 江苏太极实业新材料有限公司 TEL：0514-87922101 FAX：0514-87460328 招标机构地址、电话、传真号：扬州市广陵产业园迎春路28号 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 2 | 投标报价为：去税价+税率 相关费用： 内陆运保费、包装费及其伴随费用。 |
| 2.1 | 投标货币:： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 3.1 | 资格标准：见标书技术部分 |
| 3.2 | 投标保证金金额：5000元，招标完成退保证金 投标保证金应在投标有效期截止日后(30)天内有效。 |
| 3.3 | 投标有效期,60天 |
| 3.4 | 标书：正本1份、副本份数1份。 |
| 3.5 | 投标书递交至：江苏太极实业新材料有限公司审计监察室 |
| 3.6 | 招标邀请的标题和编号： |
| 3.7 | 投标截止期：2019年5月8日时间：16:30 |
| 3.8 | 开标日期：2019年 5月 地 点：江苏太极实业新材料有限公司 |
| 投 标 资 格 文 件 |  |
| 4.1 | 生产厂家简介及经营状况。 |
| 4.2 | 生产厂家营业执照及资质证明复印件加盖公章。 |
| 4.3 | 代理公司营业执照及资质证明复印件加盖公章。 |
| 4.4 | 生产厂家对代理公司委托授权书。 |
| 4.5 | 法人代表或法人代表授权书原件复印件加盖公章。 |
| 4.6 | 用户清单。 |

第三章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称：江苏太极实业新材料有限公司 地址：扬州市广陵产业园迎春路28号 卖方名称、地址： 项目现场名称：同上 |
| 1.2 | 应提供的伴随服务有： 1.负责灯安装的质量和结束后的检测、现场清理等工作并对所供货物技术负责。 2.质保期内提供免费优质售后服务。 3.质保期满后仍需提供优质服务。 4.以上伴随服务的详细要求见技术规格书。 对以上伴随服务，为卖方另收费用，请将价格详细单列，计入投标报价中，供评标时使用。 |
| 1.3 | 质量保证期：货物最终验收合格后24个月。 |
| 1.4 | 付款方式和条件： 买方预付合同总额30％合同生效；验收合格后第二个月付20%；第三个月付20%；第四个月付30%(承兑)。 |
| 1.5 | 价格：写明合同价和分项价格的名称。 |

第四章  货物需求一览表及技术规格

- 一、货物需求一览表

| 标号 | 序号 | 名 称 | 数量（批） | 工 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-31 |  | LED灯 | 1批 | 合同生效后 ，45天内 | 质保二年 |

- 二、规格参数

外壳：pc罩+铝

驱动：松下

芯片：cree

功率：15W

灯管长度：1.2米（具体根据现场定，要求安装后美观且接触良好）

三、报    价

1.  本次招标采用固定单价。灯按只报价，安装拆除费按盏报价。

2.  数量暂定6600只。（一期暂定3300只）

3.  标的中的量仅作参考。

4.  如工作量有增加，另行协商。

四、要     求

1． 所购产品须符合国家相关规定及节能安全环保要求。

2． 对所购产品提供检测报告、合格证。

3.  第一期暂定2200只，第二期4400只。预计一年内完成。

4.  本次项目仅为更换LED灯（包括安装辅材及拆除费用）。

5.  验收要求：在招标方指定的地点做对比测试，不得低于原荧光灯光照度。

五、服务要求

1. 质保期：验收合格后二年。

2．产品在质保期内非人为因素，中标方应进行无偿维修、更换，免人工费。

六、付款方式

买方预付合同总额30％合同生效；验收合格后第二个月付20%；第三个月付20%；第四个月付30%(承兑)。

本次评标：不解释落标原因、不退投标文件。

附表：

公司名：江苏太极实业新材料有限公司

地 址：扬州市广陵产业园迎春路28号

帐 号：90090188000022350

开户行：江苏银行扬州联谊支行

纳税人识别号：913210026720275131

传 真：0514-87922101 电 话：0514-87460328

邮 编：225006

| 投标单位资质调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司概况 | 企业全称 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司性质 | 总公司 |  |  | □ |  | 子公司 |  |  | □ |  |  |  |
|  | 公司经营性质 | 制造企业 |  |  | □ |  | 技术服务企业 |  |  | □ |  |  |  |
|  |  | 承包施工企业 |  |  | □ |  | 其他 |  |  | □ |  |  |  |
|  | 公司业务范围简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质 | 资质证书 | a.资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b.质量体系 |  | 认证号 |  |  |  | 注册有效期 |  |  |  |  |  |
|  |  | c.其他证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务评估 | 银行信用等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能否提供履约保证金 |  |  |  |  |  |  | 履约保证金额 |  |  |  |  |  |
| 技术能力 | 员工人数 | 技术人员人数 |  |  |  |  |  | 中高级技术人员人数 |  |  |  |  |  |
| 业绩 | 业绩描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖惩 | 奖项及处罚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：请供应商如实填写上表内容，并提供工商营业执照、资质证书和企业的经营状况（加盖公章）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合评分表

| 序号 | 项 目 | 标准分 | 评 分 标 准 | 单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯报价单价 | 80分 | 报价最低价得80分，每低1%减1分 |  |  |  |
| 2 | 拆除安装费单价 | 20分 | 报价最低价得20分，每低1%减1分 |  |  |  |

评分人：                                      评审时间：