**纺丝车间一楼顶部清理报价要求**

纺丝车间一楼顶部集聚飞花及切片晶体较多，存在重大的安全隐患，如发生电线老化走火，会引起火灾。

针对此种现象，我公司将对该对该区域风管、油烟管道、甬道进行清理。

1. **清理面积：2523.18㎡**
2. **清理时间及明细要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **位置** | **清理面积** | **备注** |
| **卷绕一楼回风口1**  **卷绕一楼回风口2**  **卷绕一楼回风口3** | **948.54㎡** | * **可在10月停车前清理** * **不得影响生产** |
| **其他送风管、烟道、甬道** | **1574.64㎡** | * **在10月份停车期间清理** |
| **累计** | **2523.18㎡** |  |

1. **清理要求：表面无飞花、无明显积油。**
2. **安全要求：**

**1、施工方需具有相关清洗资质**

**2、风管、烟道、甬道等清洗作业所在位置高于地面2米，属登高作业，施工所需安全措施、登高设备由施工方负责。**

1. **环保要求：清理后杂物由施工方负责处置。**

请贵单位现场查看后提供详细的施工方案及合理报价，**施工方案中安全措施需详细，且在报价中明确安全措施所需费用**。

报价请密封后发送至江苏太极实业新材料有限公司审计监察室

报价截止时间：2019年8月31日

编制人：

部门审批：

批准：

**招标文件其他要求：**

1. 合格的投标人：

凡是来自中华人民共和国的供货人均可投标。

1. 投标人不得直接或间接地与买方为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。
2. 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于买方和招标机构的供货人才能参加投标。
3. 投标保证金金额：2600元（报价截止时间前交至我公司财务部。招标工作结束后，无论中标与否都退还） 。
4. 投标文件数量：2 份。
5. **投标货币为人民币，且须注明无税价、税率、总额。**
6. 报价中包含本次清理所需的运费、差旅费等一切费用。
7. 施工时间：原则上按“**清理时间及明细要求**”中备注要求执行，具体服从招标方生产安排。
8. 验收标准：达到清理要求、现场杂物处置达标并提供清理报告（书面）。
9. 付款方式（承兑）：

买方预付合同总额50％合同生效；

清洗完成，验收合格后3个月内付总额50％。

1. 招标综合评分表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 标准分 | 评分标准 | 投标单位 | | |
|  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 60 | 投标最低价（无税价）得60分；投标价高于最低价，每高1%减1分。 |  |  |  |
| 2 | 施工要求 | 30 | 1. 资质要求：营业执照中有相关清理/清洗范围或提供相应专业清洗资质得10分，否则0分； 2. 投标人能按招标方时间要求进行服务得10分，否则0分； 3. 投标人负责登高设备的准备、且安全方案完善得10分。否则0分。 |  |  |  |
| 3 | 清理质量 | 10 | 能达到清理要求、环保要求得10分。 |  |  |  |
| 总 分 | | | |  |  |  |
| 排 名 | | | |  |  |  |