## 1.1 扉页 (hidden)
|  | 纺丝配电系统采购及项目安装工程 |  |  |  | 工程
工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位公章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 专业咨询员： |  |  | 项目负责人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年05月07日 | 复 核 时 间： | 2024年05月07日

## 总价
工程总价汇总表
工程名称 ：纺丝配电系统采购及项目安装工程
序号 | 汇总内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中： 安全文明施工措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中： 暂列金额
3.2 | 其中 ：专业工程暂估
3.3 | 其中 ：计日工
3.4 | 其中： 总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01
【新点2013清 单 造 价 江 苏 版 V10 . 3 . 6】

## 3.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纺丝配电系统采购及项目安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
电气设备安装工程
1 | 030401001002 | 油浸电力变压器（甲供） |  | 1、名称：变压器 2、型号：S20-2500/10-NX2 |  | 台 | 1
2 | 030401001003 | 油浸电力变压器（甲供） |  | 1、名称：变压器 2、型号：S20-1250/10-NX2 |  | 台 | 1
3 | 030404004001 | 低压开关柜（屏）（甲供） |  | 1、名称：1AA01低总柜 2、详见图纸、主要技术标准及要求；含母排安装 |  | 台 | 1
4 | 030404004002 | 低压开关柜（屏）（甲供） |  | 1、名称：1AA02_SVG柜 2、详见图纸、主要技术标准及要求；含母排安装 |  | 台 | 1
5 | 030404004003 | 低压开关柜（屏）（甲供） |  | 1、名称：1AA03_APF柜 2、详见图纸、主要技术标准及要求；含母排安装 |  | 台 | 1
6 | 030404004004 | 低压开关柜（屏）（甲供） |  | 1、名称：1AA04-SVG+APF柜 2、详见图纸、主要技术标准及要求；含母排安装 |  | 台 | 1
7 | 030404004005 | 低压开关柜（屏）（甲供） |  | 1、名称：1AA05-009MNS柜 2、详见图纸、主要技术标准及要求；含母排安装 |  | 台 | 5
8 | 030404004006 | 低压开关柜（屏）（甲供） |  | 1、名称：转角柜 2、详见图纸、主要技术标准及要求；含母排安装 |  | 台 | 1
9 | 030404004007 | 低压开关柜（屏）（甲供） |  | 1、名称：MNS柜 2、详见图纸、主要技术标准及要求；含母排安装 |  | 台 | 2
10 | 030403004005 | 槽形母线 |  | 1、名称：低压侧母排安装 2、规格：3[3（125x10）]+2（100x10） |  | m | 15
11 | 030403004003 | 槽形母线 |  | 1、名称：低压侧母排安装 2、规格：3（125x10）+2（80x10） |  | m | 15
12 | 030408001001 | 电力电缆（甲供） |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZR-YJV-8.7/15kV-3x120 3、敷设方式、部位：穿管、桥架 |  | m | 1260
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纺丝配电系统采购及项目安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-8.7/15kV-3x120 3、安装部位：室内 |  | 个 | 8
14 | 030408002001 | 控制电缆（甲供） |  | 1、名称：控制电缆 2、规格：ZR-KYJVP-16x1.5 3、敷设方式、部位：穿管、桥架 |  | m | 600
15 | 030408007001 | 控制电缆头 |  | 1、名称：控制电缆头 2、规格：ZR-KYJVP-16x1.5 |  | 个 | 2
16 | 040807001002 | 变压器系统调试 |  | 1、名称：变压器调试 2、容量（KV·A）：4000KVA |  | 系统 | 1
17 | 040807001001 | 变压器系统调试 |  | 1、名称：变压器调试 2、容量（KV·A）：2000KVA |  | 系统 | 1
18 | 030414008002 | 母线 |  | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10KV |  | 段 | 2
19 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：10KV |  | 系统 | 2
20 | 030414015001 | 电缆试验 |  | 1、名称：电缆泄露测试 2、电压等级（kV）：10KV |  | 次(根、点) | 2
21 | 030402002001 | 隔离开关 |  | 1、名称：第一断路器及执行装置 2、电压等级（kV）：2500KVA变压器回路 |  | 台 | 2
22 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：等电位接地 |  | m | 20
23 | 030401001001 | 配电柜底座 |  | 1、基础型钢形式、规格：10#槽钢 |  | m | 31
24 | 030409009001 | 绝缘垫 |  | 1、名称：柜前后绝缘地毯 |  | m | 24
25 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、形式：手提式二氧化碳灭火器，含消防箱 |  | 套 | 6
26 | 080802013001 | 标识牌 |  | 1、名称：标识牌 2、规格：标识“禁止合闸，有人工作”；”禁止合闸，线路有人工作“ |  | 块 | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：纺丝配电系统采购及项目安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
27 | 011503002001 | 木质安全栅栏 |  | 1、栏杆材料种类、规格：总长L=4.5m，H=1.2m (分3段，拼接） 2、固定配件种类：含标识牌：“止步，高压危险” |  | 套 | 2
28 | 030602005001 | 盘装仪表 |  | 1、名称：配电系统模拟盘 |  | 台 | 2
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：纺丝配电系统采购及项目安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：纺丝配电系统采购及项目安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：纺丝配电系统采购及项目安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。

## 3.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：纺丝配电系统采购及项目安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 3.4 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：纺丝配电系统采购及项目安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 承包人供应主要材料一览表
承包人供应主要材料一览表
工程名称：纺丝配电系统采购及项目安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号等要求 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
1 | 01090166 | 圆钢 |  | φ5.5～9 | kg |  | 12.741
2 | 01130206 | 镀锌扁钢 |  | -25×4 | kg |  | 5
3 | 01130207 | 镀锌扁钢 |  | -40×4 | kg |  | 34.347
4 | 01130216 | 镀锌扁钢 |  | -60×6 | kg |  | 1.42
5 | 01290120 | 钢板 |  | δ2.0～2.5 Q235 | kg |  | 3.1
6 | 01293501~1 | 钢垫板 |  |  | kg |  | 20.4
7 | 01550304 | 封铅 |  | 含铅65%含锡35% | kg |  | 19.53
8 | 01630303 | 钍钨棒 |  |  | g |  | 15
9 | 02070226 | 橡胶垫 |  | δ2 | m2 |  | 0.882
10 | 02090301 | 塑料布 |  |  | m2 |  | 9
11 | 02130114 | 塑料带 |  | 20mm×40m | kg |  | 3.92
12 | 02130209 | 尼龙扎带 |  | L=100～150 | 根 |  | 60
13 | 02270106 | 白布 |  |  | m |  | 1.53
14 | 02270111 | 白纱带 |  | 20mm×20m | 卷 |  | 4
15 | 02270131 | 破布 |  |  | kg |  | 14.96
16 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 |  | M8×100内2平1弹垫 | 套 |  | 569.16
17 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 |  | M10×100内2平1弹垫 | 套 |  | 114.4
18 | 03050655 | 精制带母镀锌螺栓 |  | M12×100内2平1弹垫 | 套 |  | 36
19 | 03050659 | 精制带母镀锌螺栓 |  | M16×100内2平1弹垫 | 套 |  | 10.2
20 | 03050663 | 精制带母镀锌螺栓 |  | M18×100内2平1弹垫 | 套 |  | 8.2
21 | 03070117 | 膨胀螺栓 |  | M10 | 套 |  | 188.64
22 | 03070138 | 膨胀螺栓 |  | M16 | 套 |  | 65.28
23 | 03270104~1 | 铁砂布 |  | 2# | 张 |  | 5.25
24 | 03410206~1 | 电焊条 |  | J422 φ3.2 | kg |  | 5.366
25 | 03412505 | 铝焊条 |  | 铝109 φ4.0 | kg |  | 0.3
26 | 03430900 | 焊锡丝 |  |  | kg |  | 6.2
27 | 03450404~1 | 焊锡膏 |  | 瓶装50g | kg |  | 1.224
28 | 03570225 | 镀锌铁丝 |  | 13#～17# | kg |  | 16.77
29 | 03633308 | 合金钢钻头 |  | φ8mm～10mm | 根 |  | 1.764
30 | 03652422 | 钢锯条 |  |  | 根 |  | 31
31 | 10450305 | 丝绸(绸布) |  |  | m |  | 0.06
32 | 11030305~1 | 醇酸防锈漆 |  | C53-1 | kg |  | 12.16
33 | 11030904 | 沥青绝缘漆 |  |  | kg |  | 1.89
34 | 11111703 | 酚醛磁漆 |  |  | kg |  | 3.6
35 | 11112504 | 无光调和漆 |  |  | kg |  | 7.17
36 | 12010103 | 汽油 |  |  | kg |  | 26.75
37 | 12050322 | 变压器油 |  |  | kg |  | 46
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
承包人供应主要材料一览表
工程名称：纺丝配电系统采购及项目安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号等要求 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
38 | 12070109 | 电力复合脂 |  |  | kg |  | 1.29
39 | 12300367 | 硬酯酸 |  | 一级 | kg |  | 1.008
40 | 12310308 | 丙酮 |  |  | kg |  | 5.76
41 | 12370305 | 氧气 |  |  | m3 |  | 2
42 | 12370310 | 氩气 |  |  | m3 |  | 1.5
43 | 12370335 | 乙炔气 |  |  | kg |  | 0.86
44 | 12430344 | 自粘橡胶带 |  | 20mm×5m | 卷 |  | 12.24
45 | 12430346 | 自粘性塑料带 |  | 20mm×20m | 卷 |  | 0.18
46 | 14312502 | 塑料软管 |  |  | kg |  | 7.28
47 | 14350105 | 异型塑料管 |  | dn2.5～5 | m |  | 72
48 | 20010100 | 灭火器 |  |  | 个 |  | 12
49 | 20070111 | 灭火器放置箱 |  |  | 个 |  | 6
50 | 24170303 | 相色带 |  | 20mm×20m | 卷 |  | 1.152
51 | 24250300 | 绝缘垫 |  |  | m2 |  | 24.48
52 | 24250704 | 青壳纸 |  | δ0.1～0.8 | kg |  | 0.5
53 | 25010735 | 镀锡裸铜绞线 |  | 16mm2 | kg |  | 2.72
54 | 26066513 | 钢管保护管 |  | φ40×400 | 根 |  | 2
55 | 26066531 | 套管 |  | KT2型 | 个 |  | 4.2
56 | 26090309 | 铝接线端子 |  | 95mm2 | 个 |  | 27.072
57 | 26090508 | 铜接线端子 |  | DT-16mm2 | 个 |  | 11.424
58 | 26173504 | 胶木线夹 |  |  | 个 |  | 72
59 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 |  | 2×35 | 个 |  | 140.4
60 | 26250312 | 镀锌电缆卡子 |  | 3×35 | 个 |  | 280.98
61 | 26250342 | 固定卡子 |  | 1.5×32 | 个 |  | 4.12
62 | 26250343 | 固定卡子 |  | 3×80 | 个 |  | 14.832
63 | 26250703 | 电缆吊挂 |  | 3×50 | 套 |  | 84.42
64 | 26252502 | 间隔垫 |  | MJG 1～4 | 10套 |  | 4.848
65 | 28190312 | 滤油纸 |  | 300×300 | 张 |  | 170
66 | 31110301 | 棉纱头 |  |  | kg |  | 4.34
67 | 31170103 | 标志牌 |  |  | 个 |  | 111.6
68 | 31170124 | 端子号牌 |  |  | 个 |  | 84
69 | SB0006 | 低压侧母排安装 |  | 3[3（125x10）]+2（100x10） | m/单相 |  | 15
70 | SB0006~1 | 低压侧母排安装 |  | 3（125x10）+2（80x10） | m/单相 |  | 15
71 | SB0010 | 第一断路器及执行装置 |  |  | 台 |  | 2
72 | SB0011 | 配电系统模拟盘 |  |  | 台 |  | 2
73 | X918168-3 | 控制电缆头套 |  | 终端头 24芯以下 | 个 |  | 4.2
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
承包人供应主要材料一览表
工程名称：纺丝配电系统采购及项目安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号等要求 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
74 | XZC-803 | 槽钢 |  |  | m |  | 32.55
75 | ZC0001 | 标识牌 |  |  | 套 |  | 8
76 | ZC0002 | 木质安全栅栏 |  |  | 套 |  | 2
77 | ZC0003 | 冷缩头 |  | 3*120 | 个 |  | 6
78 | ZC001014 | 控制电缆 |  | ZR-KYJVP-16x1.5 | m |  | 609
79 | ZC001068 | 扁钢 |  |  | m |  | 21
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】